ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ  МС 20

Предприятие:       _____________________________________________

Адрес:                   _____________________________________________

Контактное лицо:  _____________________________________________

Должность:           ______________________________________________

Тел., e-mail:          ______________________________________________

Количество: _______________

| 1 | Измеряемое давление | избыточное □ разрежение □ давление – разрежение □ уровень (открытый резервуар) □ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Единицы измерения | kPa □ MPa □ kgf/sm2 □ mbar □ bar □ |
| 3 | Диапазон измерения | от __________ до ____________ |
| 4 | Основная допускаемая погрешность | +0,25% □ +0,5% □ +1% □ |
| 5 | Выходной сигнал | 4-20 mA □ 0-5 mA □ 20-4 mA □ 5-0 mA □ |
| 6 | Тип линии связи | 2-х проводная □ 3-х проводная □ 4-х проводная □ |
| 7 | Диапазон температур окружающей среды | от __________ до ____________ |
| 8 | Диапазон температур измеряемой среды | от __________ до ____________ |
| 9 | Подключение к процессу | М 20х1.5 □ G½"□ |
| 10 | Среда | агрессивная □ абразивная □ вязкая □ коагулирующаяся □ |
| 11 | Исполнение по взрывозащите | 0ЕхiaIIВТ5Х □ невзрывозащищенное □ |

Заполненный опросный лист отправить по факсу (495) 964-11-11,  963-92-69,

964-97-50, 964-14-32,  963-11-11,  963-88-34

или на электронную почту    info@manometer.ru