ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ  МС 2000

Предприятие:       _____________________________________________

Адрес:                   _____________________________________________

Контактное лицо:  _____________________________________________

Должность:           ______________________________________________

Тел., e-mail:          ______________________________________________

Количество: _______________

| 1 | Измеряемое давление | абсолютное □ избыточное □ разрежение □ давление – разрежение □ разность давлений □ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | уровень □ | открытый резервуар □ закрытый резервуар □ |
| 2 | Единицы измерения | kPa □ Pa □ MPa □ kgf/sm2 □ kgf/m2□ mbar □ bar □ |  |
| 3 | Диапазон измерения | от __________ до ____________ |  |
| 4 | Основная допускаемая погрешность | +0,2% □ +0,25% □ +0,5% □ |  |
| 5 | Выходной сигнал | 4-20 mA □ 0-5 mA □ 0-20 mA □ 20-4 mA □ 5-0 mA □ 20-0 mA □ |  |
| 6 | Тип линии связи | 2-х проводная □ 4-х проводная □ |  |
| 7 | Диапазон температур окружающей среды | от __________ до ____________ |  |
| 8 | Диапазон температур измеряемой среды | от __________ до ____________ |  |
| 9 | Предельное рабочее избыточное давление | заполняется только для датчиков разности давлений 4 MPa □ 10 МРа □ 16 МРа □ 25 МРа □ 40 МРа □ |  |
| 10 | Электрическое подключение | разъем □ кабельный ввод □ |  |
| 11 | Подключение к процессу | для датчиков штуцерного исполнения М 20х1.5 □ G½"□ |  |
| 12 | Среда | агрессивная □ абразивная □ вязкая □ коагулирующаяся □ |  |
| 13 | Материал деталей измерительного блока | Углеродистая сталь с покрытием □ Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т □ |  |
| 14 | Исполнение по взрывозащите | 0ЕхiaIIВТ5Х □ 1ЕхdsIIВТ5 □ невзрывозащищенное □ |  |
| 15 | Комплект монтажных частей | да □ нет □ |  |

Заполненный опросный лист отправить по факсу (495) 964-11-11,  963-92-69,

964-97-50,  964-14-32,  963-11-11,  963-88-34

или на электронную почту    info@manometer.ru